## Sheet1
			A	0.0011112855380000		Steinhart-Hart T	Inverse Steinhart Hart
Taken from Datasheet			B	0.0002371215953000			https://en.wikipedia.org/wiki/Steinhart%E2%80%93Hart_equation
MA100 10kOhm NTC			C	0.0000000752067681	Total Error
Temperature		Resistance	Fit	Error	0.561942283772186		x	y
0	273.15	32739.8	32739.7999497774	2.52230948890003E-09		-2.993022008013E-08	-33902.6214879061	38055.2768064966
1	274.15	31109.2	31109.1733262675	0.000711488005484633		0.99998316323672	-33725.0580196664	38015.8130452117
2	275.15	29569.5	29569.3749572604	0.015635686726863		1.99991643042245	-33548.7852181048	37976.8008695263
3	276.15	28115	28114.8498952219	0.0225314444079898		2.99989381764709	-33373.7890618561	37938.234091314
4	277.15	26740.6	26740.4114732971	0.0355423177060632		3.99985889169142	-33200.0557319197	37900.1066229591
5	278.15	25441.4	25441.2150879085	0.034192481584038		4.99985360626664	-33027.5716080229	37862.412475459
6	279.15	24212.9	24212.7339706665	0.0275657395827111		5.99986101238846	-32856.3232650602	37825.1457565672
7	280.15	23050.9	23050.7367896524	0.0266376175638426		6.99985557890949	-32686.2974696112	37788.3006689769
8	281.15	21951.4	21951.2669337025	0.0177066395307578		7.99987557663746	-32517.4811765306	37751.8715085428
9	282.15	20910.8	20910.623345666	0.0312067537203328		8.9998255108448	-32349.8615256125	37715.8526625423
10	283.15	19925.5	19925.3427818675	0.0247175411865079		9.99983600931671	-32183.4258383245	37680.2386079727
11	284.15	18992.3	18992.1833852703	0.0135989951831939		10.9998715881109	-32018.1616146105	37645.0239098855
12	285.15	18108.2	18108.1094691939	0.0081958268532995		11.9998947923985	-31854.0565297619	37610.2032197559
13	286.15	17270.4	17270.2774169893	0.0150265945130702		12.9998497051601	-31691.0984313528	37575.7712738866
14	287.15	16476.1	16476.02261087	0.00598907744180941		13.9998999253665	-31529.275336241	37541.7228918459
15	288.15	15722.9	15722.8473102241	0.00277621248430005		14.9999281597829	-31368.5754276301	37508.0529749379
16	289.15	15008.5	15008.409406242	0.00820722898841013		15.9998698020392	-31208.987052193	37474.7565047061
17	290.15	14330.6	14330.5119856454	0.00774652661567054		16.9998667110453	-31050.4987172553	37441.8285414667
18	291.15	13687.1	13687.0936417453	4.04274028415058E-05		17.9999898565583	-30893.0990880358	37409.2642228743
19	292.15	13076.3	13076.2194760347	0.00648410898763837		18.9998647154405	-30736.7769849448	37377.0587625161
20	293.15	12496.1	12496.0727380807	0.0007432122439276		19.9999517796545	-30581.5213809368	37345.2074485361
21	294.15	11945	11944.9470556527	0.00280310391108457		20.9999014363883	-30427.3213989177	37313.7056422875
22	295.15	11421.3	11421.2392108437	0.00369532152360582		21.9998809247553	-30274.1663092042	37282.5487770131
23	296.15	10923.4	10923.4424214479	0.00179957924199848		23.0000874093014	-30122.0455270358	37251.7323565526
24	297.15	10450.1	10450.1400900643	0.00160721325556811		24.0000868681179	-29970.9486101351	37221.2519540767
25	298.15	10000	9999.9999863465	1.86418062005628E-10		24.9999999688974	-29820.8652563195	37191.1032108475
26	299.15	9571.77	9571.7688305127	1.36770054723032E-06		25.9999972000116	-29671.7853011588	37161.2818350032
27	300.15	9164.26	9164.26724871934	5.2543932059347E-05		27.0000182352117	-29523.698715681	37131.7836003685
28	301.15	8776.38	8776.38507316812	2.57370347774524E-05		28.0000134059718	-29376.5956041231	37102.6043452891
29	302.15	8407.07	8407.07696191679	4.84682853881743E-05		29.0000193196614	-29230.4662017265	37073.7399714891
30	303.15	8055.35	8055.3583152789	6.91438631734347E-05		30.0000242260214	-29085.3008725768	37045.1864429524
31	304.15	7720.3	7720.3014674681	2.1534626236091E-06		31.0000044873735	-28941.0901074854	37016.9397848258
32	305.15	7401.03	7401.03213376415	4.55294944838191E-06		32.0000068465744	-28797.8245219128	36988.9960823451
33	306.15	7096.72	7096.72609497467	3.71487162205669E-05		33.0000205157839	-28655.4948539333	36961.3514797818
34	307.15	6806.6	6806.60610233847	3.72385347981151E-05		34.0000215421196	-28514.0919622389	36934.0021794115
35	308.15	6529.94	6529.93898728639	1.02558885440184E-06		34.9999962516331	-28373.606824182	36906.9444405025
36	309.15	6266.03	6266.03296163541	8.77128430430786E-06		36.0000114905118	-28234.0305338564	36880.1745783247
37	310.15	6014.23	6014.23509487224	2.59577231427274E-05		37.0000207148984	-28095.354300215	36853.6889631781
38	311.15	5773.93	5773.92895616686	1.08958762437504E-06		37.9999955535609	-27957.5694452248	36827.4840194407
39	312.15	5544.53	5544.5324096725	5.80652155777319E-06		39.0000107513428	-27820.6674020558	36801.556224635
40	313.15	5325.5	5325.49555250717	1.97801924726151E-05		39.9999792205031	-27684.6397133058	36775.9021085127
41	314.15	5116.3	5116.29878559111	1.47478895337116E-06		40.999994059907	-27549.478029259	36750.5182521577
42	315.15	4916.46	4916.45100822764	8.08519701718545E-05		41.9999539663455	-27415.1741061771	36725.4012871068
43	316.15	4725.49	4725.48792797955	4.2932687461052E-06		42.9999889000387	-27281.7198046235	36700.5478944868
44	317.15	4542.98	4542.97047800081	9.06684685729983E-05		43.9999466360937	-27149.1070878188	36675.9548041695
45	318.15	4368.49	4368.48333455071	4.44282142289983E-05		44.9999609304992	-27017.3280200274	36651.6187939423
46	319.15	4201.64	4201.63352793599	4.18876125530035E-05		45.9999603322804	-26886.3747649749	36627.5366886949
47	320.15	4042.05	4042.04914061098	7.38549488051378E-07		46.99999449359	-26756.2395842941	36603.7053596225
48	321.15	3889.38	3889.37808661057	3.66105911171038E-06		47.9999871865864	-26626.9148360011	36580.1217234434
49	322.15	3743.29	3743.2869669025	9.19968044490174E-06		48.999978775858	-26498.3929729994	36556.7827416322
50	323.15	3603.46	3603.45999562875	1.9107824949064E-11		49.9999999680455	-26370.6665416115	36533.6854196677

				0.315779130378108

http://www.thinksrs.com/downloads/programs/Therm%20Calc/NTCCalibrator/NTCcalculator.htm